## rekapitulace
PR351 D1.4.4-3 Rozpočet
DC Veská
REKAPITULACE
Rozvody NN
1.Nosný materiál |  | 0
2.Montáž |  | 0
3.Výsek kapes,drážek |  | 0
4.Dodávky |  | 0
5.Výchozí revize |  | 0
Celkem |  | 0
Trasování rozvodů MN
1.Nosný materiál |  | 0
2.Montáž |  | 0
3.Výsek kapes,drážek |  | 0
Celkem |  | 0
Elektro celkem |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## NN nosný materiál
PR351 D1.4.4-3 Rozpočet
DC Veská
1.Nosný materiál NN
název | ks,m,hod | a´ | celkem
1.Kabel CYKY J3x1,5 | 495 | 0 | 0
2.Kabel CYKY O3x1,5 | 90 | 0 | 0
3.Kabel CYKY J3x2,5 | 1240 | 0 | 0
4.Kabel CYKY J5x2,5 | 40 | 0 | 0
5.Kabel CYKY J4x10 | 20 | 0 | 0
6.Vodič CY10 | 20 | 0 | 0
7.Kabelový žlab 100x100,vč.podpěr | 25 | 0 | 0
8.Spínač č.1, IP30 zapuštěná montáž | 3 | 0 | 0
9.Spínač č.5, IP30 zapuštěná montáž | 6 | 0 | 0
10.Spínač č.6, IP30 zapuštěná montáž | 4 | 0 | 0
11.Spínač č.7, IP30 zapuštěná montáž | 5 | 0 | 0
12.Zás.230V,IP30 zap.mont. | 38 | 0 | 0
13.Dvojzás.230V bílá,IP30 zap.mont. | 36 | 0 | 0
14.Dvojzás.230V hnědá,IP30 zap.mont. | 9 | 0 | 0
15.Krabice KU68 | 105 | 0 | 0
16.Krabice odbočná IP30 /KR68/ | 10 | 0 | 0
17.LED kruhové 36W/3000K | 25 | 0 | 0 | E1
2800lm, IP30
18.LED E6060 40W/4000K | 9 | 0 | 0 | E2
3400lm, IP30 + rám E6060
19.LED 18W, IP44 | 2 | 0 | 0 | E3
20.LED nouz.OZN/LVNO/3W/C/1/SE/X/WH | 2 | 0 | 0 | E4
1hod/3W open area
21.LED nouz.OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH | 10 | 0 | 0 | E5
1hod/1W
22.Spotř.materiál 2% |  |  | 0
Celkem |  |  | 0

## NN montáž
PR351 D1.4.4-3 Rozpočet
DC Veská
2.Montáž NN
název | ks,m,hod | a´ | celkem
1.Mont.kabelu do 5x2,5 p.o. | 1510 | 0 | 0
2.Mont.kabelu do 5x10 p.o. | 15 | 0 | 0
3.Mon.vodiče posp.CY10,vč.svorek | 15 | 0 | 0
4.Mont.spínače 1/0,1,5,6,7 | 18 | 0 | 0
6.Mont.zásuvky,průběžné zap. | 87 | 0 | 0
7.Mont.žlabu 100x100 vč.podpěr | 25 | 0 | 0
8.Připojení spotř.230V | 2 | 0 | 0
9.Připojení spotř.400V | 1 | 0 | 0
10.Mon.krabice KR vč zapojení | 10 | 0 | 0
11.Mont.krabice přístrojové | 105 | 0 | 0
12.Mont.osv.tělesa přisazeného | 42 | 0 | 0
E1,E2,E3,E4,E5 |  | 0
13.Montáž rozvaděče do 10kg | 1 | 0 | 0
14.Ukončení vodiče do 2,5mm2 | 75 | 0 | 0
15.Ukončení vodiče do 10mm2 | 8 | 0 | 0
16.Demontáže stáv.rozvodů | 15 | 0 | 0
17.Neidentifikovat.položky | 5 | 0 | 0
Celkem |  |  | 0
3.Výsek kapes,drážek
název | ks,m,hod | a´ | celkem
1.Výsek drážek do 3x3 | 140 | 0 | 0
2.Výsek drážek do 6x3 | 245 | 0 | 0
3.Výsek drážek do 10x5 | 85 | 0 | 0
4.Průraz cihl.szdivem 45cm | 20 | 0 | 0
5.Výsek kapes KU68,KR68 | 115 | 0 | 0
6.Výsek kapes pro R2.2 | 1 | 0 | 0
Celkem |  |  | 0

## NN dodávky
PR351 D1.4.4-3 Rozpočet
DC Veská
4.Dodávky
Rozvaděč R2.2
název | ks,m,hod | a´ | celkem
1.Velkoobsahová rozvodnice | 1 | 0 | 0
F-U-5/120-C IP30
2.SPD 2, 3pól. | 1 | 0 | 0
3.Jistič C10/1 /10kA/ | 3 | 0 | 0
4.Jistič B16/1 /10kA/ | 18 | 0 | 0
5.Jistič B16/3 /10kA/ | 1 | 0 | 0
6.Jistič C16/1 /10kA/ | 2 | 0 | 0
7.Proud.chránič 25/4/0,03 | 6 | 0 | 0
8.Vypínač In 63A | 1 | 0 | 0
9.Spotř.materiál | 1 | 0 | 0
10.Sestavení R1 | 12 | 0 | 0
Celkem |  |  | 0
Doplnění R1
název | ks,m,hod | a´ | celkem
1.Jistič B40/3 | 1 | 0 | 0
2.Úprava R1 | 3 | 0 | 0
Celkem |  |  | 0
Dodávky celkem |  |  | 0

## trasování MN
PR351 D1.4.4-3 Rozpočet
DC Veská
1.Nosný materiál MN
název | ks,m,hod | a´ | celkem
1.Krabice KU68 | 19 | 0 | 0
2.Krabice KT250 | 3 | 0 | 0
3.Trubka FXP20 | 280 | 0 | 0
4.Trubka kopoflex 80 | 65 | 0 | 0
5.Vodič CY1,5 zaváděcí | 280 | 0 | 0
6.Spotřební materiál 2% |  |  | 0
Celkem |  |  | 0
2.Montáž MN
název | ks,m,hod | a´ | celkem
1.Mont.krabic přístrojové | 19 | 0 | 0
2.Mont.krabice KT250 | 3 | 0 | 0
3.Mont.trubky 20mm | 260 | 0 | 0
4.Mont.trubky 80mm | 65 | 0 | 0
5.Neidentifik.položky | 3 | 0 | 0
Celkem |  |  | 0
3.Výsek kapes,drážek
název | ks,m,hod | a´ | celkem
1.Výsek drážek do 3x3 | 105 | 0 | 0
2.Výsek drážek do 6x3 | 80 | 0 | 0
3.Průraz cihl.szdivem 45cm | 20 | 0 | 0
5.Výsek kapes KU68 | 19 | 0 | 0
Celkem |  |  | 0
Celkem |  |  | 0